	[image: image1.wmf]20 Ом

60 Ом

30 Ом

U=50

0 В

W


	Система менеджменту якості

ПРОГРАМА фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»
	Шифр

документа
	СМЯ НАУ 

П 07.01.05-01-2018 

	
	
	Стор. 23 з 25



Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий аерокосмічний інститут

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

         «ЗАТВЕРДЖУЮ»
Голова Приймальної комісії

______________  В. Ісаєнко
 «____»___________2018 р.
[image: image163.emf] 


Система менеджменту якості

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою

освітнього ступеня «Магістр»
Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент»
Програму рекомендовано кафедрою автоматизації та енергоменеджменту

Протокол № 5  від 19 лютого  2018 року
СМЯ НАУ П 07.01.05 – 01 -2018

ВСТУП 

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітньо-професійних програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.

Фахове вступне випробування проходить у письмової формі (відповіді на теоретичні та практичні завдання).

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних годин (90 хв.) 

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

Перелік програмних питань
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою
освітнього ступеня «Магістр»

Теоретичні основи електротехніки

Теоретичні запитання

1. Пояснити перетворення з'єднання пасивних елементів із зірки в трикутник.

2. Надати пояснення розрахунку кола методом вузлових потенціалів.

3. Пояснити метод еквівалентного генератора.

4. Пояснити метод контурних струмів.

5. Пояснити основні умови виникнення  резонанс напруг.

6. Пояснити основні умови виникнення  резонанс струмів.

7. Трифазна система, з'єднана «зіркою». Основні співвідношення.

8. Напруга зміщення в системі «зірка».

9. Трифазна система, з'єднана «трикутником». Основні співвідношення.

10. Види потужностей в трифазних колах.

11. Коефіцієнт потужності, шляхи підвищення.

12. Пояснити порядок розрахунку симетричних трифазних кіл.

13.  Пояснити метод симетричних складових.

14. Пояснити закони Кирхгофа.

Практичні завдання
1. Визначити потужність ватметра в колі змінного струму


[image: image165.jpg]



2. Визначити напругу на вході, якщо покази на окремих елементах наступні:


[image: image2.wmf]123

30,80,40

UBUBUB

===



[image: image3.wmf]U

U

1

U

2

U

3

U


3. Визначити покази амперметра і вольтметра в послідовному колі змінного струму


[image: image4.wmf]U=100 В

U

1

X

L

=30 Ом

А

R=40 Ом

X

C

=60 Ом


4. Визначити струми у вітках схеми, якщо:


[image: image5.wmf]6060

123

200,10,10,10

jj

UBZO

мZeОмZeОм

-

===×=×



[image: image6.wmf]U

Z

Z

1

Z

2


5. Знайти повну, активну і реактивну потужності кола, якщо:


[image: image7.wmf]0

14,1sin(30)

ut

w

=+



[image: image8.wmf]U

X

C

=-j8,33 Ом

R

1

=6,25 Ом

R

2

=4 Ом

X

L

=-j3 Ом


6. Визначити струми у вітках кола постійного струму, потужність, якщо:


[image: image9.wmf]123

30,15,10,40

RRO

мROмROмUB

=====



[image: image10.wmf]U

R

R

1

R

3

R

2

W


7. Розрахуйте повну, активну і реактивну потужності послідовного кола змінного струму, якщо: 
[image: image11.wmf]12

50,30,30,35,83,400,1000

C

RO

мROмXOмLмГнfГцUB

======



[image: image12.wmf]X

L

X

C

R

1

U

R

2


8. Визначити струм і коефіцієнт потужності послідовного кола змінного струму, якщо:


[image: image13.wmf]12

20,60,100,40,100

CL

RO

мROмXOмXOмUB

=====



[image: image14.wmf]X

L

X

C

R

1

U

R

2


9. Миттєве значення струму послідовного кола: 
[image: image15.wmf]0

14,1sin(30)

it

w

=+

, а миттєве значення напруги джерела 
[image: image16.wmf]141sin

ut

w

=

. Знайти повний, активний і реактивний опори і визначити характер опору


[image: image17.wmf]X

R

U


10. Визначити струми у вітках кола постійного струму, якщо:


[image: image18.wmf]123

10,20,40,40,1000

RRO

мROмROмUB

=====



[image: image19.wmf]U

R

R

1

R

3

R

2


11. Визначити напругу джерела кола постійного струму, якщо:


[image: image20.wmf]2,2

RO

мIA

==



[image: image21.wmf]U

R

R

2

R

R


12. Визначити струм у вітках схеми


[image: image22.wmf]R

1

=

2

0

 Ом

R

3

=

9

0

 Ом

R

5

=

10

0

 Ом

E

1

=50 B

R

4

=

1

0

 Ом

R

2

=

3

0

 Ом


13. Розрахувати схему з використанням законів Кірхгофа


[image: image23.wmf]R

1

=

1

0

 Ом

R

2

=

1

0

 Ом

R

3

=

2

0

 Ом

E

1

=50 B

E

2

=

6

0 B

R

5

=

4

0

 Ом

R

4

=

3

0

 Ом


14. Розрахувати методом контурних струмів коло постійного струму


[image: image24.wmf]R

1

=50 Ом

R

3

=50 Ом

R

2

=50 Ом

E

1

=50 B

E

1

=100 B


15. Розрахувати, використовуючи комплексний метод, коло змінного струму


[image: image25.wmf]U=

70,7 В

R

1

=4

 Ом

X

C

=

4,35 Ом

X

L

=

4,35 Ом

R

1

=2

,

5

 Ом

X

L

=

4,35 Ом


16. Розрахувати еквівалентний опір схеми


[image: image26.wmf]R

1

=

10 Ом

R

2

=

5 Ом

R

6

=

5 Ом

R

3

=

5 Ом

R

4

=

5 Ом

R

5

=

10 Ом


17. Розрахувати еквівалентний опір схеми


[image: image27.wmf]R

1

=

10 Ом

R

2

=

5 Ом

R

6

=

5 Ом

R

4

=

5 Ом

R

5

=

5 Ом

R

3

=

5 Ом


18. Розрахувати еквівалентний опір схеми


[image: image28.wmf]R

1

=

3 Ом

R

2

=

3 Ом

R

6

=

9 Ом

R

4

=

5 Ом

R

5

=

4 Ом

R

3

=

6 Ом

R

3

=

3 Ом


19. Розрахувати еквівалентний опір схеми


[image: image29.wmf]R

1

=

10 Ом

R

4

=

10 Ом

R

7

=

10 Ом

R

6

=

5 Ом

R

5

=

10 Ом

R

3

=

5 Ом

R

2

=

5 Ом


20. Скласти рівняння для розрахунку схеми з використанням законів Кірхгофа


[image: image30.wmf]R

1

R

2

R

6

R

4

R

5

R

3

Е

1

Е

2

Е

3

Е

6


21. Скласти рівняння для розрахунку методом контурних струмів


[image: image31.wmf]R

1

R

2

R

6

R

4

R

5

R

3

Е

1

Е

2

Е

3

Е

6


22. Скласти рівняння для розрахунку схеми методом вузлових потенціалів


[image: image32.wmf]R

1

R

2

R

6

R

4

R

5

R

3

Е

1

Е

2

Е

3

Е

6


23. Розрахувати струми у вітках схеми


[image: image33.wmf]R

1

=

2 Ом

R

3

=

9 Ом

R

4

=

6 Ом

R

2

=

6 Ом

Е

1

=

45 В

R

5

=

2 Ом

R

6

=

6 Ом


24. Розрахувати струми у вітках схеми


[image: image34.wmf]R

1

=

5 Ом

R

2

=

10 Ом

R

5

=

10 Ом

R

4

=

10 Ом

R

3

=

20 Ом

Е

1

=

40 В


25. Напруга на вході 
[image: image35.wmf]0

220sin(50)

ut

w

=+

, а струм 
[image: image36.wmf]0

12sin(20)

it

w

=-

. Визначити активну, реактивну і повну потужності, коефіцієнт потужності

26. Розрахувати струми в гілках схеми з паралельним з'єднанням елементів


[image: image37.wmf]U=

26 В

R

1

=

20 Ом

X

C

=

40 Ом

X

L

=

50 Ом

R

1

=

70 Ом


27. У послідовному резонансному колі 
[image: image38.wmf]20,100,40

R

ОмCмкФLмГн

===

. Визначити резонансну частоту, добротність контуру

28. Конденсатор ємністю 
[image: image39.wmf]1000

СпФ

=

 в колі резонансного контуру, у якого  Θ=1000, 
fр=1 МГц. Визначити 
[image: image40.wmf],,

Lr

r


29. Вибрати параметри індуктивної котушки для послідовного резонансного контуру, що забезпечує смугу пропускання f=150 КГц. Ємність конденсатора 
[image: image41.wmf]8

10

СФ

-

=


30. Конденсатор ємністю 
[image: image42.wmf]1000

СпФ

=

 має добротність 
[image: image43.wmf]1000

Q=

 і працює на частоті 
f=1 МГц. Визначити параметри послідовного резонансного контуру (
[image: image44.wmf],,,

р

RL

wr

)

Електричні машини

Теоретичні запитання

1. Принцип дії та будова трансформатора

2. Принцип дії та будова асинхронної машини

3. Принцип дії та будова синхронної машини

4. Принцип дії та будова генератора постійного струму

5. Параметри і схема заміщення однофазного трансформатора

6. Схеми з'єднання обмоток трифазних трансформаторів. Групи з'єднання обмоток

7. Умови включення трансформаторів на паралельну роботу

8. Втрати і ККД трансформатора

9. Режими роботи і механічні характеристики асинхронної машини

10. Однофазний асинхронний двигун. Способи пуску

11. Способи регулювання швидкості двофазних асинхронних двигунів

12. Способи регулювання швидкості трифазних асинхронних двигунів

13. Способи підключення трифазних асинхронних двигунів до однофазної мережі

14. Реакція якоря в синхронній машині

15. Способи пуску машин постійного струму

16. Параметри холостого ходу і короткого замикання трансформаторів

17. Типові характеристики генераторів постійного струму незалежного збудження

18. Умови самозбудження генераторів постійного струму паралельного збудження. Зовнішня характеристика

19. Швидкісні та механічні характеристики двигунів постійного струму паралельного збудження

20. Швидкісні та механічні характеристики двигунів постійного струму послідовного збудження

Електрична частина станції та підстанції

Теоретичні запитання

1. Кліматичне виконання та категорії розміщення електричних апаратів

2. Рубильники: призначення, позначення, конструкції

3. Перемикачі: призначення, позначення, конструкції

4. Контактори: призначення, позначення, конструкції

5. Контактори: схема підключення, робота схеми

6. Теплові реле: призначення, позначення, конструкції

7. Магнітний пускач: призначення, позначення, конструкції

8. Магнітний пускач: схема підключення, робота схеми

9. Автоматичні вимикачі: призначення, позначення

10. Автоматичні вимикачі: основні вузли і елементи конструкції

11. Електрифіковані приводи автоматичних вимикачів: конструкція, принцип роботи

12. Розчіплювачі автоматичних вимикачів: конструкція, принцип роботи

13. Захисні характеристики автоматичних вимикачів, можливості їх зміни

14. Роз’єднувачі|: призначення, позначення, конструкції

15. Вимикачі навантаження: призначення, позначення, конструкції. 

16. Маломасляні вимикачі: призначення, основні елементи конструкції, принцип роботи

17. Вакуумні вимикачі: призначення, основні елементи конструкції, принцип роботи

18. Вимірювальні трансформатори струму: призначення, схеми підключення, похибки.

19. Вимірювальні трансформатори напруги: призначення, схеми підключення, похибки.

20. Пристрій захисного відімкнення: призначення, конструкція, схеми підключення.

Промислова електроніка

Теоретичні запитання

1. Пояснити принцип дії та характеристики варисторів.

2. Пояснити вплив температури на властивості p-n переходу.

3. Пояснити принцип дії та характеристики фоторезисторів.

4. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри випрямляючих діодів.

5. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри імпульсних діодів.

6. Пояснити принцип роботи транзистора.

7. Пояснити особливості роботи транзистора в схемі із загальним емітером.

8. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри варисторів.

9. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри фотодіодів.

10. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри тиристорів.

11. Пояснити особливості роботи транзистора в схемі з загальним колектором.

12. Поняття про підсилювальні пристрої, їх призначення згідно класифікації.

13. Пояснити призначення, характеристики та основні параметри світлодіодів.

14. Пояснити призначення та принцип дії підсилювача низької частоти.

15. Пояснити особливості роботи транзистора в схемі із загальною базою.

16. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри стабілітронів.

17. Проаналізувати характеристики та параметри інтегральних логічних мікросхем.

18. Проаналізувати властивості напівпровідника в електричному полі.

19. Пояснити внутрішню структуру напівпровідника.

20. Пояснити принцип дії, характеристики та основні параметри фототранзистора.

21. Пояснити принципи дії, характеристики та основні параметри польових транзисторів.

22. Проаналізувати основні властивості напівпровідника.

23. Пояснити роботу транзистора в режимі ключа.

24. Пояснити принципи дії, характеристики та основні параметри терморезисторів.

25. Пояснити принцип дії однополуперіодної схеми випрямлення.

26. Пояснити принцип дії  двополуперіодної схеми випрямлення.

27. Пояснити принцип дії двополуперіодної мостової схеми випрямлення.

28. Пояснити принципи дії трьохфазного однополуперіодного випрямляча.

29. Пояснити принцип дії однофазного однополуперіодного керованого випрямляча.

30. Пояснити принцип дії вирівнюючих фільтрів типу RС, LC.

Електричні системи та мережі

Теоретичні запитання

1. Принципи побудови промислових систем електропостачання.

2. Параметри промислових систем електропостачання.

3. Параметри елементів електричних мереж. Схема заміщення.

4. Вимоги ДСТУ до систем електропостачання.

5. Категорії надійності електропостачання за ПУЕ. Яким вимогам вони повинні відповідати?

6. Які режими роботи нейтралі використовуються в системах електропостачання, та з яких умов вони визначаються?

7. Які показники якості електроенергії за ГОСТ 13109-87?

8. Дати загальну характеристику повітряним лініям та їх елементам.

9. Конструктивне виконання ліній електропередачі.

10. Навести класифікацію ЛЕП за конструктивним виконанням.

11. Які матеріали використовують для проводів ЛЕП? Навести критерії їх вибору.

12. Графіки навантажень споживачів електроенергії. (Річний, місячний, змінний).

13. Методи розрахунку навантажень електричних мереж.

14. Режим роботи електричних мереж.

15. Розрахунок навантажень електричних мереж в режимі двигуна.

16. Розрахунок навантажень в повторно-короткочасному режимі роботи.

17. Показники економічності електропостачання. Приведені річні витрати.

18. Причини та наслідки коротких замикань в електричних мережах.

19. Розрахунок струмів короткого замикання одно, двох, та трифазних.

20. Розрахунок перерізу проводів електричних мереж.

21. Вибір електричних мереж за економічною густиною струму.

22. Розрахунок електричних мереж за втратами напруг

23. Методи визначення втрат потужності в електричних мережах

24. Конструктивне виконання кабельних мереж

25. Теоретичні основи коротких замикань в електричних мережах

Практичні завдання

1. Розрахувати втрати потужності та електроенергії в трансформаторі типу ТМ-630 (
[image: image45.wmf]ном

U

=10кВ) з максимальним навантаженням 
[image: image46.wmf]2

,

1

max

.

=

*

S

н

;
[image: image47.wmf]2500

год

=

t

. Параметри ТМ-630 для схеми з’єднання 
[image: image48.wmf]о

l

D

: 
[image: image49.wmf]2%

Io

=

; 
[image: image50.wmf]5,5%

U

к

=

; 
[image: image51.wmf]1,42

РокВт

=

; 
[image: image52.wmf]1,42

РккВт

=


2. Розрахувати втрати потужності та електроенергії за рік в кабельній лінії довжиною l=1,6км, 
[image: image53.wmf]ном

U

=10кВ, що виконана кабелем АСБ 3х150 при 
[image: image54.wmf]max

150

НГ

IA

=

 та 
[image: image55.wmf]3000

год

t

=

. Погонні параметри кабелю 
[image: image56.wmf]0,12

Ом

R

о

км

=

; 
[image: image57.wmf]0

0,079

Ом

км

C=

; 
[image: image58.wmf]0,44

o

мкф

C

км

=

; 
[image: image59.wmf]0,01

q

к

t

d=

. Кругова частота 
[image: image60.wmf]314

w=


3. Розрахувати втрати потужності та електроенергії за рік в кабельній лінії довжиною l=2км, 
[image: image61.wmf]ном

U

=10кВ, що виконана кабелем АСБ 3х150, який знаходиться в режимі холостого хода. Погонні параметри кабелю 
[image: image62.wmf]0,12

Ом

R

о

км

=

; 
[image: image63.wmf]0

0,079

Ом

км

C=

; 
[image: image64.wmf]0,44

o

мкф

C

км

=

; 
[image: image65.wmf]0,01

q

к

t

d=

. Кругова частота 
[image: image66.wmf]314

w=

.

4. Визначити розрахункову потужність фази В, якщо між фазами АВ підключені два електроспоживача з розрахунковою потужністю кожного РР=6кВт та коефіцієнтами потужності 
[image: image67.wmf]1

cos1

j=

, 
[image: image68.wmf]2

cos0,3

j=

. Між фазами ВС включено третій электроспоживач з розрахунковою потужністю РР.З=10кВт та коефіцієнтом потужності 
[image: image69.wmf]5

,

0

cos

3

=

j


5. У трифазній електричній мережі, що містить однофазні електроприймачі потужністю 
[image: image70.wmf]1

1

кВт

A

R=

; 
[image: image71.wmf]2

2

В

кВт

R=

; 
[image: image72.wmf]3

5

С

кВт

R=

; 
[image: image73.wmf]4

10

кВт

A

R=

; 
[image: image74.wmf]5

20

В

кВт

R=

; 
[image: image75.wmf]6

25

С

кВт

R=

; 
[image: image76.wmf]7

30

кВт

A

R=

; 
[image: image77.wmf]8

40

В

кВт

R=

; 
[image: image78.wmf]9

10

С

кВт

R=

 розрахувати степінь нерівномірності навантаження фаз

6. Розрахувати допустиме навантаження алюмінієвого кабелю ААБ 3 х 150-10 з паперовою ізоляцією та перерізом жил 50мм2 напругою 10кВ, що прокладена в землі з підвищеною вологістю грунта, при нульовій температурі навколишнього середовища. Паралельно прокладені ще два кабелі з відстанню у світлі між кабелями 200мм. Розрахунок провести для систематичного та аварійного перевантажень кабелю тривалістю 1 год., вважаючи, що попереднє навантаження складало 0,6 від номінальної

7. Визначити необхідність заміни кабелю АСБ 3 х 50мм2  напругою 6кВт з економічних міркувань, якщо напруга аеропорту підчас максимуму енергосистеми складає: 
[image: image79.wmf](

)

max

1300350

Sj

кВА

=+×

 при 
[image: image80.wmf]3100

м

год

T=

, 
[image: image81.wmf]2

1,5

эк

А

І

мм

=


8. Розрахувати втрату напруги в електричній мережі 10 кВ, що виконана кабелем марки ААШВ з параметрами та навантаженням мережі, що вказані на рисунку. Довжини кабелів приведені в кілометрах, навантаження в кіловатах та кіловарах: 
[image: image82.wmf]0

0,84

Ом

R

км

=

, 
[image: image83.wmf]0

0,097

Ом

х

км

=

 (погонні опори кабелю)


[image: image84.wmf]км

5

,

3

l

1

=

км

4

,

2

l

2

=

км

3

,

1

l

3

=

                              800+

j

 315                  500+

j

 200              300+

j

 150

2

 (3х35 мм

2

)

3x25

мм

2

0

1

2

3


9. Розрахувати за допустимою втратою напруги 
[image: image85.wmf]4,2%

доп

U

D=

 переріз алюмінієвих дротів, що прокладені в трубах, для трифазної електромережі 380В за схемою (рисунок) та навантаженнями, що зазначені в кіловатах та кіловарах. Погонні індуктивні опори 
[image: image86.wmf]0

0,08

Ом

х

км

=

, питомий опір алюмінію 
[image: image87.wmf]2

.

33

ал

Оммм

км

×

=

r



[image: image88.wmf]   ИП       0

м

240

l

1

=

м

40

l

2

=

м

22

l

3

=

75+

j

50

60+

j

40

 15+

j

 10

20+

j

 20

40+

j

 30

1

2

3


10. Розрахувати на мінімум маси електричну мережу напругою 380 В, що виконана кабелями ААШВ 
[image: image89.wmf]0

0,06

Ом

х

км

=

, 
[image: image90.wmf]2

.

33

ал

Оммм

км

×

=

r

, 
[image: image91.wmf]4,2%

доп

U

D=



[image: image92.wmf]   ИП       0

м

240

l

1

=

м

40

l

2

=

м

22

l

3

=

75+

j

50

60+

j

40

 15+

j

 10

20+

j

 20

40+

j

 30

1

2

3


11. Підібрати конденсатори для установки на повітряній лінії 10кВ довжиною 5км, що живить аеропорт через понижуючий трансформатор 35/10кВ потужністю 2,5МВА та 
[image: image93.wmf]8%

k

U

=

, якщо навантаження лінії в післяаварійному режимі не перевищує 1,8МВ А. 
[image: image94.wmf]0

0,4

Ом

х

км

=

, 
[image: image95.wmf]314

=

w

 (кругова частота)

12. Розрахувати наскільки зміниться напруга в розподільчій мережі напругою 10 КВ, що отримує енергію по повітряній лінії довжиною 8 км, якщо на стороні 380 В понижуючого трансформатора потужністю 400 кВА, підключити конденсаторну батарею потужністю 150 квар.   
[image: image96.wmf]0

0,4

Ом

х

км

=

, 
[image: image97.wmf]045

,

0

U

k

=

*


13. Розрахувати втрати потужності та електроенергії в трансформаторі типу ТМ-630 (
[image: image98.wmf]ном

U

=6кВ) з максимальним навантаженням 
[image: image99.wmf]5

,

1

max

.

=

*

S

н

., 
[image: image100.wmf]3000

год

t

=

. Параметри ТМ-630 для схеми з’єднання 
[image: image101.wmf]о

l

D

: 
[image: image102.wmf]%

2

Io

=

; 
[image: image103.wmf]%

5

,

4

=

U

к

; 
[image: image104.wmf]1,42

РокВт

=

; 
[image: image105.wmf]1,42

РккВт

=


14. Розрахувати втрати потужності та електроенергії за рік в кабельній лінії довжиною l=2км, 
[image: image106.wmf]ном

U

=6 кВ, що виконана кабелем АСБ 3х150 при 
[image: image107.wmf]A

150

I

max

НГ

=

 та 
[image: image108.wmf]3500

год

t

=

. Погонні параметри кабелю 
[image: image109.wmf]км

Ом

12

,

0

R

о

=

; 
[image: image110.wmf]км

Ом

079

,

0

0

=

C

; 
[image: image111.wmf]0,44

o

мкф

C

км

=

; 
[image: image112.wmf]01

,

0

t

к

q

=

d

. Кругова частота 
[image: image113.wmf]314

=

w


15. Розрахувати втрати потужності та електроенергії за рік в кабельній лінії довжиною l=3км, 
[image: image114.wmf]ном

U

=6 кВ, що виконана кабелем АСБ 3х150, який знаходиться в режимі холостого ходу. Погонні параметри кабелю 
[image: image115.wmf]км

Ом

12

,

0

R

о

=

; 
[image: image116.wmf]км

Ом

079

,

0

0

=

C

; 
[image: image117.wmf]км

мкф

44

,

0

C

o

=

; 
[image: image118.wmf]01

,

0

t

к

q

=

d

. Кругова частота 
[image: image119.wmf]314

=

w


16. Визначити розрахункову потужність фази В, якщо між фазами АВ підключені два електроспоживачі з розрахунковою потужністю кожного РР=4 кВт та коефіцієнтами потужності 
[image: image120.wmf]1

cos

1

=

j

, 
[image: image121.wmf]3

,

0

cos

2

=

j

. Між фазами ВС включено третій електроспоживач з розрахунковою потужністю РР.З=6кВт та коефіцієнтом потужності 
[image: image122.wmf]5

,

0

cos

3

=

j


17. В трифазній електричній мережі, що містить однофазні електроприймачі потужністю 
[image: image123.wmf]1

2

кВт

A

R=

; 
[image: image124.wmf]2

2

В

кВт

R=

; 
[image: image125.wmf]3

10

С

кВт

R=

; 
[image: image126.wmf]4

15

кВт

A

R=

; 
[image: image127.wmf]5

15

В

кВт

R=

; 
[image: image128.wmf]6

30

С

кВт

R=

; 
[image: image129.wmf]7

25

кВт

A

R=

; 
[image: image130.wmf]8

60

В

кВт

R=

; 
[image: image131.wmf]9

10

С

кВт

R=

 розрахувати степінь нерівномірності навантаження фаз. Розрахувати допустиме навантаження алюмінієвого кабелю ААБ 3 х 150-10 з паперовою ізоляцією та перерізом жил 50 мм2 напругою 6 кВ, прокладеного в землі с підвищеною 

Продовження додатку 8

вологістю грунта, при нульовій температурі навколишнього середовища. Паралельно прокладені ще два кабелі з відстанню в світлі між кабелями 300 мм. Розрахунок провести для систематичного та аварійного перевантажень кабелю протягом 1 години, вважаючи, що попереднє навантаження складало 0,7 від номінальної

18. Визначити необхідність заміни кабелю АСБ 3 х 50 мм2  напругою 6 кВт з економічних міркувань, якщо напруга аеропорту підчас максимуму енергосистеми складає: 
[image: image132.wmf](

)

А

КВ

350

j

1300

S

max

×

+

=

 при 
[image: image133.wmf]3500

м

год

T=

, 
[image: image134.wmf]2

эк

мм

А

5

,

1

І

=


19. Розрахувати втрати напруги в електричній мережі 6 кВ, що виконана кабелем марки ААШВ з параметрами та навантаженням мережі, що вказані на рисунку. Довжини кабелів приведені в кілометрах, навантаження в кіловатах та кіловарах: 
[image: image135.wmf]км

Ом

84

,

0

R

0

=

, 
[image: image136.wmf]км

Ом

097

,

0

х

0

=

 (погоні опори кабелю)


[image: image137.wmf]2 (3х35 мм

2

)

3x25

мм

2

км

l

3

1

=

км

l

2

2

=

км

l

1

3

=

0

1

2

3

 800+

j

 315

500+

j

 200

300+

j150


20. Розрахувати за допустимою втратою напруги 
[image: image138.wmf]%

5

,

3

=

D

доп

U

 переріз алюмінієвих дротів, що прокладені в трубах, для трьохфазної електромережі 380 В за схемою (рисунок) та навантаженнями, що вказані в кіловатах та кіловарах. Погонні індуктивні опори 
[image: image139.wmf]км

Ом

08

,

0

х

0

=

, питомий опір алюмінію 
[image: image140.wmf]км

мм

Ом

33

2

.

ал

×

=

r



[image: image141.wmf]   ИП

60+

j

30

75+

j

50

0

1

2

3

 15+

j

 10

20+

j

 20

40+

j

 30

м

l

200

1

=

м

l

20

2

=

м

l

10

3

=


21. Розрахувати на мінімум маси електричну мережу напругою 380 В, що виконана кабелями ААШВ 
[image: image142.wmf]км

Ом

х

08

,

0

0

=

, 
[image: image143.wmf]км

мм

Ом

33

2

.

ал

×

=

r

, 
[image: image144.wmf]%

8

,

3

=

D

доп

U



[image: image145.wmf]   ИП

60+

j

40

75+

j

50

0

1

2

3

 15+

j

 10

20+

j

 20

40+

j

 30

м

l

240

1

=

м

l

40

2

=

м

l

22

3

=


22. Підібрати конденсатори для установки на повітряній лінії 6 кВ довжиною 3 км, що живить аеропорт через понижуючий трансформатор 35/6 кВ потужністю 2,0 МВА та 
[image: image146.wmf]%

8

U

k

=

, якщо навантаження лінії в післяаварійному режимі не перевищує 1,5 МВ А. 
[image: image147.wmf]км

Ом

4

,

0

х

0

=

, 
[image: image148.wmf]314

=

w

 (кругова частота)

23. Розрахувати наскільки зміниться напруга в розподільчій мережі напругою 6 кВ, що отримує енергію по повітряній лінії довжиною 6 км, якщо на стороні 380 В понижуючого трансформатора потужністю 250 кВА, підключити конденсаторну батарею потужністю 100 квар. 
[image: image149.wmf]км

Ом

4

,

0

х

0

=

, 
[image: image150.wmf]045

,

0

U

k

=

*


24. Підібрати конденсатори для установки на повітряній лінії 10 кВ довжиною 15 км, що живить аеропорт через понижуючий трансформатор 35/10 кВ потужністю 5,0 МВА та 
[image: image151.wmf]%

10

=

k

U

, якщо навантаження лінії в післяаварійному режимі не перевищує 4 МВ А. 
[image: image152.wmf]км

Ом

х

6

,

0

0

=

, 
[image: image153.wmf]314

=

w

(кругова частота)

Список літератури

для самостійної підготовки вступника до 

фахового вступного випробування
Основна література

1. Зеленков О.А., Шахов В.П., Бунчук О.А. Лінійні електричні кола постійного і змінного струму. Конспект лекцій. – К.: НАУ, 2003.

2. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Учебник. – М.: Высшая школа, 1999. 

3. Левін Н.Н., Повстень В.А., Попов М.П., Серебряков А.Д. Авиационные электрические машины. Учебное пособие. – К.: НАУ, 1999.

4. Вольдек А.И. Электрические машины. Учебник. – Л.: Энергия, 1979. – 839 с.

5. Чунихин А.А. Электрические аппараты. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 720 с.

6. Козлов В.Д. Електричні апарати. Модуль 1. Загальні питання електричних апаратів: посібник. – К.: НАУ, 2005. – 92 с.

7. Козлов В.Д. Електричні апарати. Модуль 2. Комутаційні апарати низької та середньої напруги: посібник. – К.: НАУ, 2006. – 84 с.

8. Козлов В.Д., Єнчев С.В. Електричні апарати. Модуль 3. Вимірювальні, контролю вальні та захисні апарати: посібник. – К.: НАУ, 2007. – 72 с.

9. Величко Ю.К. Электроснабжение аэропортов: учебное пособие. – К.: КМУГА, 1996. – 312с.

10. Федоров А.Ю., Каменева В.В. Основы электроснабжения промышленных предприятий: учебник для вузов. – М.: Энергия, 1984. – 472 с.

11. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник – М.: Высшая школа, 1986.

12. Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В.В. Основы промышленной электроники. – К.: Вища школа, 1985. – 422 с.

13. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 352 с.

14. Проектирование внешних средств автоматизированного контроля радиоэлектронного оборудования / Под ред. Н.Н. Пономарева. – М.: Радио и связь, 1984.

15. Доценко Б.И. Диагностирование динамических систем. – К.: Техника, 1983.

Додаткова література
1. Брускин Д.Э., Зарахович А.Э., Хвостов В.С. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 1979, Ч.1 – 289 с., Ч.2 – 304 с.

2. Попов М.П. Общие вопросы электрических машин переменного тока. – К.: КИИГА, 1992. – 92 с.

3. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Энергоиздат, 1987. – 600 с.

4. Электротехнический справочник (в 3 томах). / Под ред. В.Г. Герасимова. – М.: МЭИ, 1995.

5. Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред. Ю.Г. Барыфкина. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

6. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 6-е издание. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 640 с.

7. ГОСТ 13109-87. Электрическая энергия. Нормы качества электрической энергии у ее приемников, присоединенных к электрическим сетям общего назначения. Введен 01.04.1988.

8. Энергетическая электроника. Справочное пособие. / Под ред. В.А. Лабунцова. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 352 с.

    Голова фахової атестаційної комісії  ___________ Захарченко В.П.                                                                     

Приклад білету фахового вступного випробування
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий аерокосмічний інститут 

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Освітній ступінь Магістр
Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова відбіркової комісії 
______________С.О. Дмитрієв

Фахове вступне випробовування

Білет № ___

1. Теоретична частина 

1.1. Пояснити закон Ома для замкненого контуру.

1.2. Пояснити принцип дії і устрій трансформатора.

2. Практична частина 

2.1. Розрахувати струми в гілках схеми з паралельним з'єднанням елементів


[image: image154.wmf]U=

26 В

R

1

=

20 Ом

X

C

=

40 Ом

X

L

=

50 Ом

R

1

=

70 Ом


2.2. Розрахувати втрати потужності та електроенергії в трансформаторі типу ТМ-630 (
[image: image155.wmf]ном

U

=10кВ) з максимальним навантаженням 
[image: image156.wmf]2

,

1

max

.

=

*

S

н

;
[image: image157.wmf]2500

год

=

t

. Параметри ТМ-630 для схеми з’єднання 
[image: image158.wmf]о

l

D

: 
[image: image159.wmf]2%

Io

=

; 
[image: image160.wmf]5,5%

U

к

=

; 
[image: image161.wmf]1,42

РокВт

=

; 
[image: image162.wmf]1,42

РккВт

=

.

Затверджено на засіданні кафедри  автоматизації та енергоменеджменту 
Протокол № 5 від «19» 02  2018р.

Завідувач кафедри автоматизації та енергоменеджменту


В.Захарченко

Голова фахової атестаційної комісії



В.П. Захарченко

Рейтингові оцінки 

за виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

	Вид навчальної роботи
	Максимальна величина рейтингової оцінки

(бали)

	Виконання завдання №1
	40

	Виконання завдання №2
	40

	Виконання завдання №3
	60

	Виконання завдання №4
	60

	Усього
	200


Значення рейтингових оцінок в балах 

за виконання завдань вступних випробувань та їх критерії

	Оцінка в балах за виконання окремих завдань
	Критерій оцінок

	36-40
	54-60
	Відмінно

(відмінно виконання лише з незначною кількістю помилок)

	30-35
	45-53
	Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

	15-29
	30-44
	Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків. В цілому задовольняє мінімальним критеріям)

	Менше 14
	Менше 29
	Виконання не задовольняє мінімальним критеріям

	Увага! Оцінки менше, ніж 14 або 29 балів не враховується при визначення фахового рейтингу


Відповідність рейтингових оцінок

у балах оцінкам за національною шкалою 

	Оцінка 

в балах
	Пояснення

	100-200
	180-200
	Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
	Вступне випробування складено

	
	140-179
	Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
	

	
	100-139
	Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків. В цілому задовольняє мінімальним критеріям)
	

	0-99
	Вступне випробування не склав


Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців ОС "Магістр"

	№

пор.
	Назва

рейтингу
	Кількість

балів

(max)
	Порядок

визначення рейтингу

	1.
	Академічний рейтинг (АР)
	10
	Визначається за оцінками підсумкової зведеної відомості або Додатку до диплому бакалавра (спеціаліста) за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням у 10-бальну шкалу

	2.
	Фаховий рейтинг (ФР)


	200
	Визначається за 200-бальною шкалою за підсумками фахового вступного випробування

	3.
	Рейтинг творчих та професійних досягнень (РТПД)
	10
	Визначається за 10-бальною шкалою за оцінкою творчих та професійних досягнень

	4.
	Рейтинг з іноземної мови

(РІМ)
	200
	Визначається за 200-бальною шкалою за підсумками вступного екзамену з іноземної мови

	5.
	Особистий інтегральний рейтинг вступника (ОІР)
	420
	ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ


Розробники програми:

Доцент _______________________Тихонов В.В

Доцент _______________________Журиленко Б.Є.

Голова фахової атестаційної комісії            _________     В. П. Захарченко
(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

	№

прим.
	Куди передано (підрозділ)
	Дата

видачі
	П.І.Б. отримувача
	Підпис отримувача
	Примітки

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

	 № пор.
	Прізвище ім'я по-батькові
	Підпис ознайомленої особи
	Дата ознайомлення
	Примітки

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

	№ 

зміни
	№ листа (сторінки)
	Підпис особи, яка

внесла зміну
	Дата внесення зміни
	Дата

введення зміни

	
	Зміненого
	Заміненого
	Нового
	Анульо-

ваного
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

	 № пор.
	Прізвище ім'я по-батькові
	Дата ревізії
	Підпис
	Висновок щодо адекватності

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

	
	Підпис
	Ініціали, прізвище
	Посада
	Дата

	Розробник
	
	
	
	

	Узгоджено
	
	
	
	

	Узгоджено
	
	
	
	


� EMBED Word.Picture.8 ���








[image: image164.wmf] 

_1271850151.vsd

_1271937441.unknown

_1271937616.unknown

_1271939867.unknown

_1272181456.unknown

_1272181556.unknown

_1304318250.vsd
R2=4 ���

XL=-j3 ���

U�

 �

 �

XC=-j8,33 ���

 �

 �

R1=6,25 ���

 �


_1304318539.vsd
R�

1�

=50 ���

 �

R�

3�

=50 ���

 �

R�

2�

=50 ���

 �

E�

1�

=50 B�

 �

E�

1�

=100 B�

 �


_1553417968.doc
[image: image1.png]






_1272181819.unknown

_1272181869.unknown

_1272181892.unknown

_1272181903.unknown

_1272181913.unknown

_1272181879.unknown

_1272181847.unknown

_1272181857.unknown

_1272181836.unknown

_1272181754.unknown

_1272181763.unknown

_1272181618.unknown

_1272181510.unknown

_1272181537.unknown

_1272181546.unknown

_1272181520.unknown

_1272181488.unknown

_1272181500.unknown

_1272181467.unknown

_1271940024.unknown

_1271940105.unknown

_1271940203.unknown

_1271940268.unknown

_1272181424.unknown

_1272181439.unknown

_1271940236.unknown

_1271940138.unknown

_1271940047.unknown

_1271939962.unknown

_1271939993.unknown

_1271939944.unknown

_1271939066.unknown

_1271939264.unknown

_1271939839.unknown

_1271939182.unknown

_1271938814.unknown

_1271938978.unknown

_1271938995.unknown

_1271939017.unknown

_1271938961.unknown

_1271938788.unknown

_1271938629.unknown

_1271938667.unknown

_1271938693.unknown

_1271938414.unknown

_1271937517.unknown

_1271937567.unknown

_1271937580.unknown

_1271937552.unknown

_1271937473.unknown

_1271937488.unknown

_1271937455.unknown

_1271935748.unknown

_1271935833.unknown

_1271935881.unknown

_1271935900.unknown

_1271935863.unknown

_1271935786.unknown

_1271935805.unknown

_1271935768.unknown

_1271858418.vsd

_1271870089.unknown

_1271878576.vsd

_1271886644.vsd

_1271935580.unknown

_1271935712.unknown

_1271889791.vsd

_1271890021.vsd

_1271880741.unknown

_1271884669.unknown

_1271879757.unknown

_1271877905.vsd

_1271859587.vsd

_1271859929.vsd

_1271869622.unknown

_1271859786.vsd

_1271859191.vsd

_1271857483.vsd

_1271857914.vsd

_1271857999.vsd

_1271857578.vsd

_1271852389.vsd

_1271853052.vsd

_1271850320.vsd

_1269168088.unknown

_1269169174.unknown

_1271848589.vsd

_1271848864.vsd

_1271849882.vsd

_1271850081.vsd

_1271849277.vsd

_1271848854.vsd

_1269170051.unknown

_1269170094.unknown

_1269169212.unknown

_1269168147.unknown

_1269168980.unknown

_1268470217.unknown

_1268470381.unknown

_1268470505.unknown

_1269167502.unknown

_1268470487.unknown

_1268470250.unknown

_1268135244.unknown

_1268232936.unknown

_1268268948.unknown

_1268404237.unknown

_1268408091.unknown

_1268428889.unknown

_1268408057.unknown

_1268269004.unknown

_1268243562.unknown

_1268243625.unknown

_1268233086.unknown

_1268183021.unknown

_1268223313.unknown

_1268182978.unknown

_1103021593.unknown

_1268134989.unknown

_1268135160.unknown

_1268134942.unknown

_1102967024.unknown

